# Памятка по пожарной безопасности для СНТ

2026. С наступлением холодов, как правило, происходит рост количества пожаров в жилых домах личного пользования, дачных, садовых домиках и хозяйственных постройках граждан, в первую очередь, по причине несоблюдения правил пожарной безопасности.    
        В целях обеспечения пожарной безопасности садоводческих товариществ и дачных кооперативов в осенне-зимний пожароопасный период владельцам садовых и дачных участков рекомендуется принять все необходимые меры к приведению в пожаробезопасное состояние своих приусадебных и дачных участков, жилых домов и придомовых территорий:    
        - провести ревизию существующей электропроводки и печного отопления, устранить все возможные недостатки;    
        - рекомендуется у каждого жилого строения СНТ иметь огнетушитель;
        - уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения;    
        - знать местонахождение водоисточников, пожарных гидрантов и
водонапорных башен, а в случае пожара показать и проводить к ним пожарные подразделения;
        - дороги, проезды, подъезды, проходы к домам и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, должны быть всегда свободными;
        - контролировать топку печей, котельных установок, работающих на твердом топливе;
        - не оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними детям;
        - не курить и не пользоваться открытым огнем в сараях и на чердаках, а также в других местах, где хранятся горючие материалы    ;
        - горючие отходы и мусор следует собирать на специально выделенных площадках в контейнеры или ящики;    
        - не применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, не использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания.
         - установить автономные пожарные извещатели.    

Помните! Соблюдение мер пожарной безопасности – это залог вашего благополучия, сохранности вашей жизни и жизни ваших близких!
При обнаружении пожара немедленно звонить по номеру телефона 101, 112.