# Учет электроэнергии в СНТ

Электричество, проведенное к дачному домику, значительно упрощает жизнь садоводов, решая проблемы с приготовлением пищи, освещением в темное время суток, обогревом в холодные месяцы. Именно поэтому большинство дачников, регулярно приезжающих на свои участки, стремятся подключить дом к электросетям. Однако при установке счетчиков и дальнейшем учете электроэнергии возникает немало разногласий, которые становятся проблемой председателя.

## Приборы учета электроэнергии

Установка прибора, регистрирующего расход электроэнергии, является обязательным -требованием при подключении участков к электросети. Счетчик электроэнергии в автоматическом порядке регистрируют уровень потребления, а на основании разницы ежемесячных показаний осуществляется начисление оплаты за поставленный ресурс.

При выборе и установке прибора учета важно соблюдать несколько правил:

  -   счетчик должен иметь сертификат качества;

- установку прибора необходимо доверять только квалифицированному мастеру или представителям энергетической компании, чтобы в дальнейшем не возникало претензий к потребителю;

- монтаж прибора учета всегда производится за счет владельца участка.

Место установки приборов учета электроэнергии

Часто садоводы сталкиваются с тем, что председатель или энергосберегающая компания требуют установить счетчик за пределами дома и даже участка. Часто для этого используют ближайшую опору линий электропередач. Установка счетчика на улице значительно упрощает работу председателя: он сможет контролировать показания прибора в любое время, без получения разрешения от владельца участка и даже при его отсутствии. Это преимущество может оказаться важным и для энергоснабжающих организаций.

Однако садовод имеет полное право самостоятельно выбирать место для установки прибора учета потребленного электричества. И если собственник участка захочет установить счетчик внутри дома, ему никто не должен помешать.

Что говорит закон

Законодательство подтверждает, что требование обязательной установки счетчиков на столбах является противоправным. В соответствии п 1.5.27 Правил устройства электроустановок (ПУЭ), прибор учета электроэнергии должен быть установлен в месте, доступном для его технического обслуживания. И если садовод решит установить прибор внутри дома, то ему придется быть готовым к тому, чтобы в любой момент предоставить беспрепятственный доступ к счетчику специалистам технического обслуживания.

Вне зависимости от того, где именно расположен счетчик, садовод должен самостоятельно следить за его сохранностью и исправным функционированием. Но если прибор будет находиться за пределами участка, говорить о его безопасности будет очень сложно, особенно в моменты отсутствия владельца.

Чтобы защитить счетчик учета электроэнергии от неблагоприятного воздействия влаги, пыли, солнца и ветра, а также от вандалов, в товариществах часто устанавливают щиты учета электроэнергии. Это металлические ящики с прозрачным смотровым окном, благодаря которому все показания прибора учета будут оставаться на виду, в то время как сам счетчик будет надежно защищен.

Установить такой щит можно как на столбе линий электропередач, так и на территории дачного участка.
Требования к установке счетчиков

При установке прибора учета электричества на столбе или в другом общедоступном месте важно соблюдать несколько важных правил.

Место для установки прибора нужно выбрать так, чтобы представители контролирующей и обслуживающей организации могли получить к нему беспрепятственный доступ в любое время суток.

- Счетчик потребуется поместить в специальный шкаф, обладающий степенью защиты IP54 и надежной защитой от влаги.

- Также потребуется дополнительная теплоизоляция счетчика: в любое время года температура внутри не должна опускаться ниже нуля градусов.

- Стальной шкаф должен быть заземлен.

- Счетчик необходимо устанавливать на расстоянии в 0,8-1,7 метров над землей.

- Основой для крепления счетчика может быть любая жесткая конструкция: столб, бетонная панель, железный щит.

- Кабель, ведущий к счетчику, потребуется защитить гофроканалом.

- До счетчика должен присутствовать автоматический выключатель, который позволит в любое время безопасно провести необходимые работы по установке или замене оборудования.

- После счетчика устанавливается аппарат защиты.

Ответственность за содержание и исправную работу прибора учета электроэнергии всегда несет владелец участка.

## Как вести учет электроэнергии в СНТ

Для оплаты электроэнергии садоводческое товарищество заключает договор с энергоснабжающей компанией от имени юридического лица. Каждый месяц председатель или бухгалтер должен переводить оплату за потребленную электроэнергию. Сумма общего показателя складывается из:

- расходов потребления на индивидуальные нужды садоводов;

- расходов электроэнергии на общие нужды СНТ, содержание и освещение мест общего пользования;

- технических потерь на электросети.
Правила оплаты электроэнергии на общие нужды СНТ

Оплачивать электроэнергию, затраченную в местах общего пользования, должны все садоводы, в том числе:

       - члены СНТ;
       - садоводы-индивидуалы;

Расходы электроэнергии на общие нужды делятся на всех садоводов. Оплата производится только на расчетный счет товарищества.

## Бухгалтерский учет электроэнергии в СНТ

Оплата коммунальных услуг является одним из пунктов регулярных расходов СНТ, поэтому в каждом товариществе необходимо вести бухучет затрат по электроэнергии. Для этого председателю или бухгалтеру потребуются:

- ежемесячные показания счетчиков на каждом из участков;

- данные по оплатам и долгам садоводов;

- сведения по затратам электроэнергии на общие нужды в местах общего пользования.

Чтобы все эти данные было проще структурировать, в СНТ можно вести журнал учета электроэнергии. Но есть и другой, более простой и доступный способ. Сверять показания счетчиков, контролировать оплату и задолженности поможет сервис «СНТклуб». Благодаря нашей платформе у председателя всегда будут под рукой данные обо всех счетчиках в садоводческом товариществе, а также сведения об оплате, возможность формирования квитанций для садоводов.

Члены СНТ смогут оплачивать счета за электроэнергию онлайн (в своем личном кабинете на сайте ДНТВЫМПЕЛ.РФ.

Начало формы

Конец формы